## SW Line
Sewerage System & Sewerage Treatment Plant at Sural Kalan, Rajpura
Case - 1 Excavation of SW Pipe
Street |  | Length | (U.G.L.-Bed Level) | (L.G.L.-Bed Level) | Depth (Mean) | Add Th.of PCC | Actual Depth | Width of Trench | Quantity (Excavation) | Type of Manhole | Length of Manhole | Depth |  |  |  |  | Excavation (m3)
from node | to node | [10 empty] | (0-3m) | (3-4.5)m | (4.5-6m) | (6-7.5) | (7.5-9m) | (0-3m) | (3-4.5)m | (4.5-6m) | (6-7.5)
1 | 2 | 37.3791 | 1.3 | 1.6976 | 1.4988 | 0.1 | 1.5988 | 0.691 | 41.2955 | S4 | 2.19 | 1.5988 |  |  |  |  | 41.2955 |  | 0
2 | 3 | 15.49 | 1.6976 | 1.8624 | 1.78 | 0.1 | 1.88 | 0.691 | 20.1227 | S4 | 2.19 | 1.88 |  |  |  |  | 20.1227 | 0 | 0
7 | 6 | 22.5675 | 1.0372 | 1.3171 | 1.1771 | 0.1 | 1.2771 | 0.691 | 19.9159 | S4 | 2.19 | 1.2771 |  |  |  |  | 19.9159 | 0 | 0
6 | 4 | 40.4422 | 1.3171 | 1.6503 | 1.4837 | 0.1 | 1.5837 | 0.691 | 44.2567 | S4 | 2.19 | 1.5837 |  |  |  |  | 44.2567 | 0 | 0
5 | 4 | 18.9 | 1.4946 | 1.6503 | 1.5724 | 0.1 | 1.6724 | 0.691 | 21.8416 | S4 | 2.19 | 1.6724 |  |  |  |  | 21.8416 | 0 | 0
4 | 3 | 25.7424 | 1.6503 | 1.8624 | 1.7563 | 0.1 | 1.8563 | 0.691 | 33.0204 | S4 | 2.19 | 1.8563 |  |  |  |  | 33.0204 | 0 | 0
11 | 10 | 15.2079 | 1.4033 | 1.5918 | 1.4976 | 0.1 | 1.5976 | 0.691 | 16.7881 | S4 | 2.19 | 1.5976 |  |  |  |  | 16.7881 | 0 | 0
10 | 9 | 10.8667 | 1.5918 | 1.7266 | 1.6592 | 0.1 | 1.7592 | 0.691 | 13.2098 | S4 | 2.19 | 1.7592 |  |  |  |  | 13.2098 | 0 | 0
9 | 8 | 30.8342 | 1.7266 | 2.109 | 1.9178 | 0.1 | 2.0178 | 0.691 | 42.9917 | S6 | 2.19 | 2.0178 |  |  |  |  | 42.9917 | 0 | 0
8 | 12 | 18.7256 | 2.109 | 2.4174 | 2.2632 | 0.1 | 2.3632 | 0.792 | 35.0476 | S6 | 2.19 | 2.3632 |  |  |  |  | 35.0476 | 0 | 0
24 | 12 | 63.0391 | 3.6862 | 2.4174 | 3.0518 | 0.1 | 3.1518 | 0.792 | 157.3602 | S7 | 2.72 | 3 | 0.15181 |  |  |  | 149.7809 | 7.5793 | 0
12 | 13 | 9.2602 | 2.4174 | 2.5382 | 2.4778 | 0.1 | 2.5778 | 0.792 | 18.9059 | S6 | 2.19 | 2.5778 |  |  |  |  | 18.9059 | 0 | 0
13 | 14 | 19.6511 | 2.5382 | 2.7729 | 2.6556 | 0.1 | 2.7556 | 0.792 | 42.887 | S6 | 2.19 | 2.7556 |  |  |  |  | 42.887 | 0 | 0
17 | 16 | 11.3752 | 3.3041 | 3.4713 | 3.3877 | 0.1 | 3.4877 | 0.792 | 31.4213 | S7 | 2.72 | 3 | 0.48771 |  |  |  | 27.0275 | 4.3938 | 0
16 | 15 | 20.1511 | 3.4713 | 3.7572 | 3.6143 | 0.1 | 3.7143 | 0.792 | 59.2785 | S7 | 2.72 | 3 | 0.71427 |  |  |  | 47.879 | 11.3994 | 0
25 | 24 | 14.6119 | 3.4405 | 3.1984 | 3.3195 | 0.1 | 3.4195 | 0.792 | 39.5721 | S7 | 2.72 | 3 | 0.41945 |  |  |  | 34.7179 | 4.8542 | 0
24 | 26 | 10.781 | 3.1984 | 2.7467 | 2.9726 | 0.1 | 3.0726 | 0.792 | 26.2352 | S7 | 2.72 | 3 | 0.072564 |  |  |  | 25.6157 | 0.61959 | 0
29 | 28 | 11.3092 | 3.3927 | 3.2345 | 3.3136 | 0.1 | 3.4136 | 0.792 | 30.5754 | S7 | 2.72 | 3 | 0.41361 |  |  |  | 26.8707 | 3.7047 | 0
28 | 27 | 2.9276 | 3.2345 | 3.1118 | 3.1732 | 0.1 | 3.2732 | 0.792 | 7.5893 | S7 | 2.72 | 3 | 0.27316 |  |  |  | 6.956 | 0.63337 | 0
27 | 26 | 8.7143 | 3.1118 | 2.7467 | 2.9293 | 0.1 | 3.0293 | 0.792 | 20.9072 | S7 | 2.72 | 3 | 0.029267 |  |  |  | 20.7052 | 0.202 | 0
26 | 30 | 25.6436 | 2.7467 | 1.6723 | 2.2095 | 0.1 | 2.3095 | 0.792 | 46.9049 | S6 | 2.19 | 2.3095 |  |  |  |  | 46.9049 | 0 | 0
26-30 | 31 | 51.9947 | 2.7467 | 1.8017 | 2.2742 | 0.1 | 2.3742 | 0.792 | 97.7684 | S6 | 2.19 | 2.3742 |  |  |  |  | 97.7684 | 0 | 0
32 | 31 | 67.9662 | 3.9645 | 1.8017 | 2.8831 | 0.1 | 2.9831 | 0.792 | 160.5767 | S6 | 2.19 | 2.9831 |  |  |  |  | 160.5767 | 0 | 0
31 | 71 | 11.2173 | 1.8017 | 1.8659 | 1.8338 | 0.1 | 1.9338 | 0.691 | 14.9891 | S4 | 2.19 | 1.9338 |  |  |  |  | 14.9891 | 0 | 0
37 | 76 | 41.2835 | 1.4023 | 1.6665 | 1.5344 | 0.1 | 1.6344 | 0.691 | 46.6243 | S4 | 2.19 | 1.6344 |  |  |  |  | 46.6243 | 0 | 0
37 | 72 | 68.0063 | 1.4023 | 1.8375 | 1.6199 | 0.1 | 1.7199 | 0.691 | 80.8223 | S4 | 2.19 | 1.7199 |  |  |  |  | 80.8223 | 0 | 0
75 | 74-72 | 19.6253 | 1.9808 | 1.8375 | 1.9091 | 0.1 | 2.0091 | 0.691 | 27.2462 | S6 | 2.19 | 2.0091 |  |  |  |  | 27.2462 | 0 | 0
72 | 71 | 19.7991 | 1.8375 | 1.8659 | 1.8517 | 0.1 | 1.9517 | 0.691 | 26.7016 | S4 | 2.19 | 1.9517 |  |  |  |  | 26.7016 | 0 | 0
71 | 70 | 63.7103 | 1.8659 | 2.2011 | 2.0335 | 0.1 | 2.1335 | 0.792 | 107.6534 | S6 | 2.19 | 2.1335 |  |  |  |  | 107.6534 | 0 | 0
33 | 32 | 10.3552 | 2.7283 | 2.7157 | 2.722 | 0.1 | 2.822 | 0.792 | 23.1441 | S6 | 2.19 | 2.822 |  |  |  |  | 23.1441 | 0 | 0
34 | 32 | 25.2467 | 2.7462 | 2.7157 | 2.731 | 0.1 | 2.831 | 0.792 | 56.6067 | S6 | 2.19 | 2.831 |  |  |  |  | 56.6067 | 0 | 0
32 | 35-36 | 26.9452 | 2.7157 | 1.0207 | 1.8682 | 0.1 | 1.9682 | 0.691 | 36.6468 | S4 | 2.19 | 1.9682 |  |  |  |  | 36.6468 | 0 | 0
38 | 36 | 54.8603 | 3.0208 | 1.0207 | 2.0207 | 0.1 | 2.1207 | 0.792 | 92.1447 | S6 | 2.19 | 2.1207 |  |  |  |  | 92.1447 | 0 | 0
36 | 37 | 28.8351 | 1.0207 | 0.99465 | 1.0077 | 0.1 | 1.1077 | 0.691 | 22.0707 | S5 | 1.36 | 1.1077 |  |  |  |  | 22.0707 | 0 | 0
37 | 80 | 40.1337 | 0.99465 | 0.90467 | 0.94966 | 0.1 | 1.0497 | 0.691 | 29.1096 | S5 | 1.36 | 1.0497 |  |  |  |  | 29.1096 | 0 | 0
80 | 78 | 63.2267 | 0.95467 | 1.4296 | 1.1922 | 0.1 | 1.2922 | 0.792 | 64.7054 | S4 | 2.19 | 1.2922 |  |  |  |  | 64.7054 | 0 | 0
79 | 78 | 17.8256 | 1.2403 | 1.3796 | 1.31 | 0.1 | 1.41 | 0.792 | 19.9058 | S4 | 2.19 | 1.41 |  |  |  |  | 19.9058 | 0 | 0
78 | 77 | 78.3814 | 1.4296 | 2.0037 | 1.7167 | 0.1 | 1.8167 | 0.691 | 98.3934 | S4 | 2.19 | 1.8167 |  |  |  |  | 98.3934 | 0 | 0
77 | 70 | 21.5935 | 2.0037 | 2.2511 | 2.1274 | 0.1 | 2.2274 | 0.792 | 38.093 | S6 | 2.19 | 2.2274 |  |  |  |  | 38.093 | 0 | 0
70 | 69 | 16.1687 | 2.2511 | 2.3444 | 2.2978 | 0.1 | 2.3978 | 0.792 | 30.7048 | S6 | 2.19 | 2.3978 |  |  |  |  | 30.7048 | 0 | 0
95 | 69 | 95.929 | 1.6213 | 2.2944 | 1.9579 | 0.1 | 2.0579 | 0.691 | 136.4107 | S6 | 2.19 | 2.0579 |  |  |  |  | 136.4107 | 0 | 0
69 | 67 | 32.3 | 2.3444 | 2.5051 | 2.4247 | 0.1 | 2.5247 | 0.792 | 64.5869 | S6 | 2.19 | 2.5247 |  |  |  |  | 64.5869 | 0 | 0
68 | 67 | 51.0651 | 1.736 | 2.4551 | 2.0955 | 0.1 | 2.1955 | 0.792 | 88.7956 | S6 | 2.19 | 2.1955 |  |  |  |  | 88.7956 | 0 | 0
67 | 3 | 63.561 | 2.5051 | 2.8124 | 2.6587 | 0.1 | 2.7587 | 0.792 | 138.8747 | S6 | 2.19 | 2.7587 |  |  |  |  | 138.8747 | 0 | 0
3 | 14 | 95.1587 | 2.8124 | 3.7229 | 3.2677 | 0.1 | 3.3677 | 0.792 | 253.8057 | S7 | 2.72 | 3 | 0.36766 |  |  |  | 226.0971 | 27.7086 | 0
14 | 15 | 26.2069 | 3.7229 | 3.8072 | 3.7651 | 0.1 | 3.8651 | 0.792 | 80.223 | S7 | 2.72 | 3 | 0.86507 |  |  |  | 62.2676 | 17.9554 | 0
15 | 18 | 44.3717 | 3.8072 | 3.9506 | 3.8789 | 0.1 | 3.9789 | 0.792 | 139.8287 | S7 | 2.72 | 3 | 0.97892 |  |  |  | 105.4272 | 34.4015 | 0
19 | 18 | 118.9063 | 1.4061 | 3.9006 | 2.6533 | 0.1 | 2.7533 | 0.792 | 259.293 | S6 | 2.19 | 2.7533 |  |  |  |  | 259.293 | 0 | 0
38 | 20 | 86.7913 | 5.7268 | 4.0097 | 4.8682 | 0.1 | 4.9682 | 0.792 | 341.5095 | S7 | 2.72 | 3 | 1.5 | 0.46823 |  |  | 206.2161 | 103.1081 | 32.1853
23 | 22 | 33.3448 | 4.8083 | 3.8306 | 4.3195 | 0.1 | 4.4195 | 0.792 | 116.7137 | S7 | 2.72 | 3 | 1.4195 |  |  |  | 79.2272 | 37.4865 | 0
23 | 22-21 | 43.3225 | 4.8083 | 3.8994 | 4.3538 | 0.1 | 4.4538 | 0.792 | 152.8174 | S7 | 2.72 | 3 | 1.4538 |  |  |  | 102.9343 | 49.8832 | 0
21 | 20 | 16.0025 | 3.8994 | 4.0097 | 3.9545 | 0.1 | 4.0545 | 0.792 | 51.3873 | S7 | 2.72 | 3 | 1.0545 |  |  |  | 38.0219 | 13.3653 | 0
Sewerage System & Sewerage Treatment Plant at Sural Kalan, Rajpura
Case - 1 Excavation of SW Pipe
Street |  | Length | (U.G.L.-Bed Level) | (L.G.L.-Bed Level) | Depth (Mean) | Add Th.of PCC | Actual Depth | Width of Trench | Quantity (Excavation) | Type of Manhole | Length of Manhole | Depth |  |  |  |  | Excavation (m3)
from node | to node | [10 empty] | (0-3m) | (3-4.5)m | (4.5-6m) | (6-7.5) | (7.5-9m) | (0-3m) | (3-4.5)m | (4.5-6m) | (6-7.5)
20 | 18 | 47.8407 | 4.0097 | 3.9006 | 3.9552 | 0.1 | 4.0552 | 0.792 | 153.6492 | S7 | 2.72 | 3 | 1.0552 |  |  |  | 113.6695 | 39.9797 | 0
18 | 66 | 60.7539 | 3.9506 | 3.6331 | 3.7919 | 0.1 | 3.8919 | 0.792 | 187.265 | S7 | 2.72 | 3 | 0.89186 |  |  |  | 144.3513 | 42.9137 | 0
58 | 57 | 12.5147 | 1.9179 | 1.9685 | 1.9432 | 0.1 | 2.0432 | 0.691 | 17.6688 | S6 | 2.19 | 2.0432 |  |  |  |  | 17.6688 | 0 | 0
57 | 59 | 5.4957 | 1.9685 | 2.02 | 1.9943 | 0.1 | 2.0943 | 0.691 | 7.953 | S6 | 2.19 | 2.0943 |  |  |  |  | 7.953 | 0 | 0
57-59 | 60 | 20.7104 | 1.9406 | 2.1625 | 2.0516 | 0.1 | 2.1516 | 0.792 | 35.2913 | S6 | 2.19 | 2.1516 |  |  |  |  | 35.2913 | 0 | 0
60 | 61 | 38.9535 | 2.1625 | 2.5273 | 2.3449 | 0.1 | 2.4449 | 0.792 | 75.4277 | S6 | 2.19 | 2.4449 |  |  |  |  | 75.4277 | 0 | 0
61 | 62 | 10.9654 | 2.5273 | 2.5891 | 2.5582 | 0.1 | 2.6582 | 0.792 | 23.0855 | S6 | 2.19 | 2.6582 |  |  |  |  | 23.0855 | 0 | 0
63 | 62 | 10.4101 | 2.4916 | 2.5891 | 2.5404 | 0.1 | 2.6404 | 0.792 | 21.7694 | S6 | 2.19 | 2.6404 |  |  |  |  | 21.7694 | 0 | 0
62 | 64 | 20.0109 | 2.5891 | 2.873 | 2.7311 | 0.1 | 2.8311 | 0.792 | 44.8686 | S6 | 2.19 | 2.8311 |  |  |  |  | 44.8686 | 0 | 0
62 | 64-65 | 23.3704 | 2.5891 | 2.8455 | 2.7173 | 0.1 | 2.8173 | 0.792 | 52.1467 | S6 | 2.19 | 2.8173 |  |  |  |  | 52.1467 | 0 | 0
20 | 65 | 63.5269 | 2.8554 | 2.8455 | 2.8505 | 0.1 | 2.9505 | 0.792 | 148.4477 | S6 | 2.19 | 2.9505 |  |  |  |  | 148.4477 | 0 | 0
65 | 66 | 68.8269 | 2.8455 | 3.5831 | 3.2143 | 0.1 | 3.3143 | 0.792 | 180.6657 | S7 | 2.72 | 3 | 0.3143 |  |  |  | 163.5327 | 17.133 | 0
66 | 94 | 187.8487 | 3.6331 | 3.8875 | 3.7603 | 0.1 | 3.8603 | 0.792 | 574.3215 | S7 | 2.72 | 3 | 0.86031 |  |  |  | 446.3285 | 127.993 | 0
94 | 93 | 31 | 3.8875 | 4.475 | 4.1813 | 0.1 | 4.2813 | 0.792 | 105.1138 | S7 | 2.72 | 3 | 1.2813 |  |  |  | 73.656 | 31.4578 | 0
47 | 46 | 24.652 | 2.6078 | 2.2387 | 2.4232 | 0.1 | 2.5232 | 0.792 | 49.2649 | S6 | 2.19 | 2.5232 |  |  |  |  | 49.2649 | 0 | 0
44 | 43 | 37.9825 | 1.1 | 2.6443 | 1.8722 | 0.1 | 1.9722 | 0.691 | 51.7611 | S4 | 2.19 | 1.9722 |  |  |  |  | 51.7611 | 0 | 0
43 | 45 – 46 | 36.9727 | 1.1 | 2.2387 | 1.6694 | 0.1 | 1.7694 | 0.691 | 45.2041 | S4 | 2.19 | 1.7694 |  |  |  |  | 45.2041 | 0 | 0
46 | 48-49 | 16.5786 | 2.2387 | 1.9906 | 2.1147 | 0.1 | 2.2147 | 0.792 | 29.0791 | S6 | 2.19 | 2.2147 |  |  |  |  | 29.0791 | 0 | 0
46 | 50 | 39.0071 | 2.2387 | 1.6549 | 1.9468 | 0.1 | 2.0468 | 0.691 | 55.1692 | S6 | 2.19 | 2.0468 |  |  |  |  | 55.1692 | 0 | 0
81 | 50 | 22.0996 | 1.1478 | 1.6549 | 1.4013 | 0.1 | 1.5013 | 0.691 | 22.9267 | S4 | 2.19 | 1.5013 |  |  |  |  | 22.9267 | 0 | 0
50 | 51 | 38.1645 | 1.6549 | 2.3438 | 1.9993 | 0.1 | 2.0993 | 0.691 | 55.3628 | S6 | 2.19 | 2.0993 |  |  |  |  | 55.3628 | 0 | 0
82 | 51 | 27.7394 | 1.5684 | 2.3438 | 1.9561 | 0.1 | 2.0561 | 0.691 | 39.4107 | S6 | 2.19 | 2.0561 |  |  |  |  | 39.4107 | 0 | 0
51 | 52 | 22.2483 | 2.3438 | 2.493 | 2.4184 | 0.1 | 2.5184 | 0.792 | 44.3757 | S6 | 2.19 | 2.5184 |  |  |  |  | 44.3757 | 0 | 0
38 | 39 | 15.1339 | 4.6417 | 4.3208 | 4.4812 | 0.1 | 4.5812 | 0.868 | 60.1799 | S7 | 2.72 | 3 | 1.5 | 0.081215 |  |  | 39.4087 | 19.7043 | 1.0669
39 | 40-41 | 21.5665 | 4.3208 | 3.8635 | 4.0921 | 0.1 | 4.1921 | 0.792 | 71.6042 | S7 | 2.72 | 3 | 1.1921 |  |  |  | 51.242 | 20.3622 | 0
42 | 41 | 14.3297 | 3.7816 | 3.8635 | 3.8225 | 0.1 | 3.9225 | 0.792 | 44.5174 | S7 | 2.72 | 3 | 0.92254 |  |  |  | 34.0474 | 10.47 | 0
41 | 43 | 30.4705 | 3.8635 | 2.6334 | 3.2484 | 0.1 | 3.3484 | 0.792 | 80.806 | S7 | 2.72 | 3 | 0.34841 |  |  |  | 72.3979 | 8.4081 | 0
44 | 43 | 37.9825 | 2.691 | 2.6334 | 2.6622 | 0.1 | 2.7622 | 0.792 | 83.0926 | S6 | 2.19 | 2.7622 |  |  |  |  | 83.0926 | 0 | 0
43 | 52 | 30.1764 | 2.6334 | 2.493 | 2.5632 | 0.1 | 2.6632 | 0.792 | 63.6489 | S6 | 2.19 | 2.6632 |  |  |  |  | 63.6489 | 0 | 0
52 | 53 | 21.4093 | 2.493 | 2.4123 | 2.4526 | 0.1 | 2.5526 | 0.792 | 43.2826 | S6 | 2.19 | 2.5526 |  |  |  |  | 43.2826 | 0 | 0
83 | 53 | 52.5878 | 1.5711 | 2.4123 | 1.9917 | 0.1 | 2.0917 | 0.691 | 76.0076 | S6 | 2.19 | 2.0917 |  |  |  |  | 76.0076 | 0 | 0
53 | 54 | 25.8306 | 2.4123 | 2.3268 | 2.3695 | 0.1 | 2.4695 | 0.792 | 50.5212 | S6 | 2.19 | 2.4695 |  |  |  |  | 50.5212 | 0 | 0
57 | 56 | 19.3398 | 2.2668 | 1.9019 | 2.0843 | 0.1 | 2.1843 | 0.792 | 33.4579 | S6 | 2.19 | 2.1843 |  |  |  |  | 33.4579 | 0 | 0
56 | 55 | 14.9386 | 2.5459 | 1.8576 | 2.2018 | 0.1 | 2.3018 | 0.792 | 27.2331 | S6 | 2.19 | 2.3018 |  |  |  |  | 27.2331 | 0 | 0
55 | 54 | 21.4881 | 1.8576 | 2.3268 | 2.0922 | 0.1 | 2.1922 | 0.792 | 37.3081 | S6 | 2.19 | 2.1922 |  |  |  |  | 37.3081 | 0 | 0
54 | 85 | 73.0123 | 2.3268 | 2.8724 | 2.5996 | 0.1 | 2.6996 | 0.792 | 156.1074 | S6 | 2.19 | 2.6996 |  |  |  |  | 156.1074 | 0 | 0
85 | 86 | 39.1497 | 2.9224 | 3.1148 | 3.0186 | 0.1 | 3.1186 | 0.792 | 96.6979 | S7 | 2.72 | 3 | 0.11863 |  |  |  | 93.0197 | 3.6782 | 0
55 | 86 | 79.9427 | 1.8576 | 3.0557 | 2.4566 | 0.1 | 2.5566 | 0.792 | 161.872 | S6 | 2.19 | 2.5566 |  |  |  |  | 161.872 | 0 | 0
86 | 87 | 89.5138 | 3.1148 | 4.1072 | 3.611 | 0.1 | 3.711 | 0.792 | 263.0935 | S7 | 2.72 | 3 | 0.71103 | 0 |  |  | 212.6848 | 50.4088 | 0
87 TO 93 | The excavation depth is added for about 300 m legth from node 87 to 93, which was not mention in topographical map. | [15 empty] | 720 | 360 | 50
LENGTH |  | 3622.3 | METRES |  |  |  |  | EXCAVATION | 8167.938 |  | 211.41 | [5 empty] | 7034.883 | 1049.804 | 83.252
[17 empty] | (0-3m) | (3-4.5)m | (4.5-6m)

## Manhole
Quantities of Manhole
ACTUAL DEPTH | ADD DEPTH | FINAL DEPTH FOR EXCAVATION | LENGTH OF MANHOLE | WIDTH OF MANHOLE | INTERNAL LENGTH | INTERNAL WIDTH | QUANTITY | Depth |  |  |  |  | Excavation
[7 empty] | (EXCAVATION) | 0-3 m | 3-4.5 m | 4.5-6 m | 6-7.5 m | 7.5-9 m | 0-3 m | 3-4.5 m | 4.5-6 m | 6-7.5 m | 7.5-9 m
1.3 | 0.34 | 1.64 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 6.6958 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6958 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6976 | 0.34 | 2.0376 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 8.3192 | 2.0376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3192 | 0 | 0 | 0 | 0
1.0372 | 0.34 | 1.3772 | 1.76 | 1.43 | 0.9 | 0.6 | 3.4662 | 1.3772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4662 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3171 | 0.34 | 1.6571 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 6.7655 | 1.6571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7655 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4946 | 0.34 | 1.8346 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 7.4901 | 1.8346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4901 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6503 | 0.34 | 1.9903 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 8.1259 | 1.9903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1259 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4033 | 0.34 | 1.7433 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 7.1174 | 1.7433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1174 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5918 | 0.34 | 1.9318 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 7.8873 | 1.9318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8873 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7266 | 0.34 | 2.0666 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 8.4375 | 2.0666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4375 | 0 | 0 | 0 | 0
2.109 | 0.34 | 2.449 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 9.9986 | 2.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9986 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6862 | 0.34 | 4.0262 | 3.12 | 2.52 | 1.8 | 1.2 | 31.6557 | 3 | 1.0262 | 0 | 0 | 0 | 23.5872 | 8.0685 | 0 | 0 | 0
2.4174 | 0.34 | 2.7574 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 11.2579 | 2.7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2579 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5382 | 0.34 | 2.8782 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 11.7513 | 2.8782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7513 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3041 | 0.34 | 3.6441 | 3.12 | 2.52 | 1.8 | 1.2 | 28.6514 | 3 | 0.6441 | 0 | 0 | 0 | 23.5872 | 5.0642 | 0 | 0 | 0
3.4713 | 0.34 | 3.8113 | 3.12 | 2.52 | 1.8 | 1.2 | 29.9661 | 3 | 0.81131 | 0 | 0 | 0 | 23.5872 | 6.3789 | 0 | 0 | 0
3.4405 | 0.34 | 3.7805 | 3.12 | 2.52 | 1.8 | 1.2 | 29.7237 | 3 | 0.78048 | 0 | 0 | 0 | 23.5872 | 6.1365 | 0 | 0 | 0
3.1984 | 0.34 | 3.5384 | 3.12 | 2.52 | 1.8 | 1.2 | 27.8205 | 3 | 0.53842 | 0 | 0 | 0 | 23.5872 | 4.2333 | 0 | 0 | 0
3.3927 | 0.34 | 3.7327 | 3.12 | 2.52 | 1.8 | 1.2 | 29.3482 | 3 | 0.73273 | 0 | 0 | 0 | 23.5872 | 5.761 | 0 | 0 | 0
3.2345 | 0.34 | 3.5745 | 3.12 | 2.52 | 1.8 | 1.2 | 28.1041 | 3 | 0.57449 | 0 | 0 | 0 | 23.5872 | 4.5169 | 0 | 0 | 0
3.1118 | 0.34 | 3.4518 | 3.12 | 2.52 | 1.8 | 1.2 | 27.1397 | 3 | 0.45183 | 0 | 0 | 0 | 23.5872 | 3.5525 | 0 | 0 | 0
2.7467 | 0.34 | 3.0867 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 12.6024 | 3 | 0.086705 | 0 | 0 | 0 | 12.2484 | 0.354 | 0 | 0 | 0
2.7467 | 0.34 | 3.0867 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 12.6024 | 3 | 0.086705 | 0 | 0 | 0 | 12.2484 | 0.354 | 0 | 0 | 0
3.9645 | 0.34 | 4.3045 | 3.12 | 2.52 | 1.8 | 1.2 | 33.8436 | 3 | 1.3045 | 0 | 0 | 0 | 23.5872 | 10.2564 | 0 | 0 | 0
1.8017 | 0.34 | 2.1417 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 8.744 | 2.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.744 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4023 | 0.34 | 1.7423 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 7.1135 | 1.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1135 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4023 | 0.34 | 1.7423 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 7.1135 | 1.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1135 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9808 | 0.34 | 2.3208 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 9.4753 | 2.3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4753 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8375 | 0.34 | 2.1775 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 8.8903 | 2.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8903 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8659 | 0.34 | 2.2059 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 9.0063 | 2.2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0063 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7283 | 0.34 | 3.0683 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 12.5271 | 3 | 0.06825 | 0 | 0 | 0 | 12.2484 | 0.27865 | 0 | 0 | 0
2.7462 | 0.34 | 3.0862 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 12.6005 | 3 | 0.086242 | 0 | 0 | 0 | 12.2484 | 0.35211 | 0 | 0 | 0
2.7157 | 0.34 | 3.0557 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 12.476 | 3 | 0.055739 | 0 | 0 | 0 | 12.2484 | 0.22757 | 0 | 0 | 0
3.0208 | 0.34 | 3.3608 | 3.12 | 2.52 | 1.8 | 1.2 | 26.4236 | 3 | 0.36075 | 0 | 0 | 0 | 23.5872 | 2.8364 | 0 | 0 | 0
1.0207 | 0.34 | 1.3607 | 1.76 | 1.43 | 0.9 | 0.6 | 3.4247 | 1.3607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4247 | 0 | 0 | 0 | 0
0.99465 | 0.34 | 1.3347 | 1.76 | 1.43 | 0.9 | 0.6 | 3.3591 | 1.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3591 | 0 | 0 | 0 | 0
0.95467 | 0.34 | 1.2947 | 1.76 | 1.43 | 0.9 | 0.6 | 3.2584 | 1.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2584 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2403 | 0.34 | 1.5803 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 6.4521 | 1.5803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4521 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4296 | 0.34 | 1.7696 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 7.2251 | 1.7696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2251 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0037 | 0.34 | 2.3437 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 9.5688 | 2.3437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5688 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2511 | 0.34 | 2.5911 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 10.5789 | 2.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5789 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6213 | 0.34 | 1.9613 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 8.0077 | 1.9613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0077 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3444 | 0.34 | 2.6844 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 10.96 | 2.6844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.96 | 0 | 0 | 0 | 0
1.736 | 0.34 | 2.076 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 8.476 | 2.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.476 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5051 | 0.34 | 2.8451 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 11.6158 | 2.8451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6158 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8124 | 0.34 | 3.1524 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 12.8705 | 3 | 0.15238 | 0 | 0 | 0 | 12.2484 | 0.62214 | 0 | 0 | 0
3.7229 | 0.34 | 4.0629 | 3.12 | 2.52 | 1.8 | 1.2 | 31.9444 | 3 | 1.0629 | 0 | 0 | 0 | 23.5872 | 8.3572 | 0 | 0 | 0
3.8072 | 0.34 | 4.1472 | 3.12 | 2.52 | 1.8 | 1.2 | 32.6071 | 3 | 1.1472 | 0 | 0 | 0 | 23.5872 | 9.0199 | 0 | 0 | 0
1.4061 | 0.34 | 1.7461 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 7.1289 | 1.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1289 | 0 | 0 | 0 | 0
6.62 | 0.34 | 6.96 | 3.12 | 2.52 | 1.8 | 1.2 | 54.7223 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.96 | 0 | 23.5872 | 11.7936 | 11.7936 | 7.5479 | 0
6.43 | 0.34 | 6.77 | 3.12 | 2.52 | 1.8 | 1.2 | 53.2284 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.77 | 0 | 23.5872 | 11.7936 | 11.7936 | 6.054 | 0
4.52 | 0.34 | 4.86 | 3.12 | 2.52 | 1.8 | 1.2 | 38.2113 | 3 | 1.5 | 0.36 | 0 | 0 | 23.5872 | 11.7936 | 2.8305 | 0 | 0
3.8994 | 0.34 | 4.2394 | 3.12 | 2.52 | 1.8 | 1.2 | 33.3319 | 3 | 1.2394 | 0 | 0 | 0 | 23.5872 | 9.7447 | 0 | 0 | 0
4.0097 | 0.34 | 4.3497 | 3.12 | 2.52 | 1.8 | 1.2 | 34.199 | 3 | 1.3497 | 0 | 0 | 0 | 23.5872 | 10.6118 | 0 | 0 | 0
3.9506 | 0.34 | 4.2906 | 3.12 | 2.52 | 1.8 | 1.2 | 33.7346 | 3 | 1.2906 | 0 | 0 | 0 | 23.5872 | 10.1474 | 0 | 0 | 0
1.9179 | 0.34 | 2.2579 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 9.2184 | 2.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2184 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9685 | 0.34 | 2.3085 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 9.4252 | 2.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4252 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9406 | 0.34 | 2.2806 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 9.3114 | 2.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3114 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1625 | 0.34 | 2.5025 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 10.2171 | 2.5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2171 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5273 | 0.34 | 2.8673 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 11.7066 | 2.8673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7066 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4916 | 0.34 | 2.8316 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 11.561 | 2.8316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.561 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5891 | 0.34 | 2.9291 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 11.959 | 2.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.959 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5891 | 0.34 | 2.9291 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 11.959 | 2.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.959 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8554 | 0.34 | 3.1954 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 13.0463 | 3 | 0.19542 | 0 | 0 | 0 | 12.2484 | 0.79788 | 0 | 0 | 0
2.8455 | 0.34 | 3.1855 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 13.0058 | 3 | 0.18551 | 0 | 0 | 0 | 12.2484 | 0.75739 | 0 | 0 | 0
3.6331 | 0.34 | 3.9731 | 3.12 | 2.52 | 1.8 | 1.2 | 31.2381 | 3 | 0.9731 | 0 | 0 | 0 | 23.5872 | 7.6509 | 0 | 0 | 0
3.8875 | 0.34 | 4.2275 | 3.12 | 2.52 | 1.8 | 1.2 | 33.2384 | 3 | 1.2275 | 0 | 0 | 0 | 23.5872 | 9.6512 | 0 | 0 | 0
2.6078 | 0.34 | 2.9478 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 12.0351 | 2.9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0351 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 0.34 | 1.44 | 1.76 | 1.43 | 0.9 | 0.6 | 3.6242 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6242 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 0.34 | 1.44 | 1.76 | 1.43 | 0.9 | 0.6 | 3.6242 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6242 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2387 | 0.34 | 2.5787 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 10.5285 | 2.5787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5285 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2387 | 0.34 | 2.5787 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 10.5285 | 2.5787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5285 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1478 | 0.34 | 1.4878 | 1.76 | 1.43 | 0.9 | 0.6 | 3.7445 | 1.4878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7445 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6549 | 0.34 | 1.9949 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 8.1446 | 1.9949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1446 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5684 | 0.34 | 1.9084 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 7.7914 | 1.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7914 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3438 | 0.34 | 2.6838 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 10.9574 | 2.6838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9574 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | 0.34 | 4.64 | 3.12 | 2.52 | 1.8 | 1.2 | 36.4815 | 3 | 1.5 | 0.14 | 0 | 0 | 23.5872 | 11.7936 | 1.1007 | 0 | 0
4.2 | 0.34 | 4.54 | 3.12 | 2.52 | 1.8 | 1.2 | 35.6953 | 3 | 1.5 | 0.04 | 0 | 0 | 23.5872 | 11.7936 | 0.3145 | 0 | 0
3.7816 | 0.34 | 4.1216 | 3.12 | 2.52 | 1.8 | 1.2 | 32.4057 | 3 | 1.1216 | 0 | 0 | 0 | 23.5872 | 8.8185 | 0 | 0 | 0
3.8635 | 0.34 | 4.2035 | 3.12 | 2.52 | 1.8 | 1.2 | 33.0494 | 3 | 1.2035 | 0 | 0 | 0 | 23.5872 | 9.4622 | 0 | 0 | 0
2.691 | 0.34 | 3.031 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 12.3751 | 3 | 0.03103 | 0 | 0 | 0 | 12.2484 | 0.12669 | 0 | 0 | 0
2.6334 | 0.34 | 2.9734 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 12.1396 | 2.9734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1396 | 0 | 0 | 0 | 0
2.493 | 0.34 | 2.833 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 11.5665 | 2.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5665 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5711 | 0.34 | 1.9111 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 7.8026 | 1.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8026 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4123 | 0.34 | 2.7523 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 11.2369 | 2.7523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2369 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2668 | 0.34 | 2.6068 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 10.6428 | 2.6068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6428 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5459 | 0.34 | 2.8859 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 11.7827 | 2.8859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7827 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8576 | 0.34 | 2.1976 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 8.9724 | 2.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9724 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3268 | 0.34 | 2.6668 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 10.888 | 2.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.888 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9224 | 0.34 | 3.2624 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 13.3199 | 3 | 0.26243 | 0 | 0 | 0 | 12.2484 | 1.0715 | 0 | 0 | 0
1.8576 | 0.34 | 2.1976 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 8.9724 | 2.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9724 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1148 | 0.34 | 3.4548 | 3.12 | 2.52 | 1.8 | 1.2 | 27.1632 | 3 | 0.45482 | 0 | 0 | 0 | 23.5872 | 3.576 | 0 | 0 | 0
2.9559 | 0.34 | 3.2959 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 13.4565 | 3 | 0.29591 | 0 | 0 | 0 | 12.2484 | 1.2081 | 0 | 0 | 0
3.243 | 0.34 | 3.583 | 3.12 | 2.52 | 1.8 | 1.2 | 28.1708 | 3 | 0.58297 | 0 | 0 | 0 | 23.5872 | 4.5836 | 0 | 0 | 0
1.5831 | 0.34 | 1.9231 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 7.8518 | 1.9231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8518 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4602 | 0.34 | 3.8002 | 3.12 | 2.52 | 1.8 | 1.2 | 29.879 | 3 | 0.80024 | 0 | 0 | 0 | 23.5872 | 6.2918 | 0 | 0 | 0
3.0691 | 0.34 | 3.4091 | 3.12 | 2.52 | 1.8 | 1.2 | 26.8034 | 3 | 0.40906 | 0 | 0 | 0 | 23.5872 | 3.2162 | 0 | 0 | 0
2.6008 | 0.34 | 2.9408 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 12.0067 | 2.9408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0067 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3221 | 0.34 | 3.6621 | 3.12 | 2.52 | 1.8 | 1.2 | 28.7931 | 3 | 0.66213 | 0 | 0 | 0 | 23.5872 | 5.2059 | 0 | 0 | 0
2.3232 | 0.34 | 2.6632 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 10.8734 | 2.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8734 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5535 | 0.34 | 1.8935 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 7.7308 | 1.8935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7308 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1222 | 0.34 | 2.4622 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 10.0526 | 2.4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0526 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4901 | 0.34 | 2.8301 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 11.5546 | 2.8301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5546 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.34 | 0.34 | 1.76 | 1.43 | 0.9 | 0.6 | 0.85571 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85571 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2882 | 0.34 | 1.6282 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 6.6478 | 1.6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6478 | 0 | 0 | 0 | 0
1.441 | 0.34 | 1.781 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 7.2715 | 1.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2715 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5439 | 0.34 | 1.8839 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 7.6916 | 1.8839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6916 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7266 | 0.34 | 2.0666 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 8.4374 | 2.0666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4374 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9371 | 0.34 | 2.2771 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 9.2969 | 2.2771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2969 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3606 | 0.34 | 2.7006 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 11.0261 | 2.7006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0261 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5776 | 0.34 | 2.9176 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 11.9119 | 2.9176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9119 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7208 | 0.34 | 2.0608 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 8.4137 | 2.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4137 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3249 | 0.34 | 2.6649 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 10.8803 | 2.6649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8803 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9291 | 0.34 | 3.2691 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 13.3469 | 3 | 0.26907 | 0 | 0 | 0 | 12.2484 | 1.0985 | 0 | 0 | 0
6.46 | 0.34 | 6.8 | 3.12 | 2.52 | 1.8 | 1.2 | 53.4643 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0 | 23.5872 | 11.7936 | 11.7936 | 6.2899 | 0
6.26 | 0.34 | 6.6 | 3.12 | 2.52 | 1.8 | 1.2 | 51.8918 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0 | 23.5872 | 11.7936 | 11.7936 | 4.7174 | 0
6.23 | 0.34 | 6.57 | 3.12 | 2.52 | 1.8 | 1.2 | 51.656 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.57 | 0 | 23.5872 | 11.7936 | 11.7936 | 4.4816 | 0
3.853 | 0.34 | 4.193 | 3.12 | 2.52 | 1.8 | 1.2 | 32.9672 | 3 | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 23.5872 | 9.38 | 0 | 0 | 0
2.8478 | 0.34 | 3.1878 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 13.0153 | 3 | 0.18785 | 0 | 0 | 0 | 12.2484 | 0.76695 | 0 | 0 | 0
3.033 | 0.34 | 3.373 | 3.12 | 2.52 | 1.8 | 1.2 | 26.5203 | 3 | 0.37305 | 0 | 0 | 0 | 23.5872 | 2.9331 | 0 | 0 | 0
3.6534 | 0.34 | 3.9934 | 3.12 | 2.52 | 1.8 | 1.2 | 31.3978 | 3 | 0.99342 | 0 | 0 | 0 | 23.5872 | 7.8106 | 0 | 0 | 0
3.694 | 0.34 | 4.034 | 3.12 | 2.52 | 1.8 | 1.2 | 31.7173 | 3 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 23.5872 | 8.1301 | 0 | 0 | 0
3.7347 | 0.34 | 4.0747 | 3.12 | 2.52 | 1.8 | 1.2 | 32.0367 | 3 | 1.0747 | 0 | 0 | 0 | 23.5872 | 8.4495 | 0 | 0 | 0
3.7753 | 0.34 | 4.1153 | 3.12 | 2.52 | 1.8 | 1.2 | 32.3562 | 3 | 1.1153 | 0 | 0 | 0 | 23.5872 | 8.769 | 0 | 0 | 0
3.8159 | 0.34 | 4.1559 | 3.12 | 2.52 | 1.8 | 1.2 | 32.6756 | 3 | 1.1559 | 0 | 0 | 0 | 23.5872 | 9.0884 | 0 | 0 | 0
3.8549 | 0.34 | 4.1949 | 3.12 | 2.52 | 1.8 | 1.2 | 32.9819 | 3 | 1.1949 | 0 | 0 | 0 | 23.5872 | 9.3947 | 0 | 0 | 0
3.9381 | 0.34 | 4.2781 | 3.12 | 2.52 | 1.8 | 1.2 | 33.6358 | 3 | 1.2781 | 0 | 0 | 0 | 23.5872 | 10.0486 | 0 | 0 | 0
1.8145 | 0.34 | 2.1545 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 8.7962 | 2.1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7962 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1723 | 0.34 | 2.5123 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 10.2573 | 2.5123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2573 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9538 | 0.34 | 3.2938 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 13.4481 | 3 | 0.29384 | 0 | 0 | 0 | 12.2484 | 1.1997 | 0 | 0 | 0
3.0828 | 0.34 | 3.4228 | 3.12 | 2.52 | 1.8 | 1.2 | 26.9111 | 3 | 0.42276 | 0 | 0 | 0 | 23.5872 | 3.3239 | 0 | 0 | 0
2.6624 | 0.34 | 3.0024 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 12.258 | 3 | 0.0023505 | 0 | 0 | 0 | 12.2484 | 0.0095965 | 0 | 0 | 0
2.877 | 0.34 | 3.217 | 2.36 | 1.73 | 1.5 | 0.9 | 13.1345 | 3 | 0.21704 | 0 | 0 | 0 | 12.2484 | 0.88614 | 0 | 0 | 0
3.2811 | 0.34 | 3.6211 | 3.12 | 2.52 | 1.8 | 1.2 | 28.4707 | 3 | 0.62112 | 0 | 0 | 0 | 23.5872 | 4.8835 | 0 | 0 | 0
3.6137 | 0.34 | 3.9537 | 3.12 | 2.52 | 1.8 | 1.2 | 31.0858 | 3 | 0.95373 | 0 | 0 | 0 | 23.5872 | 7.4986 | 0 | 0 | 0
4.1277 | 0.34 | 4.4677 | 3.12 | 2.52 | 1.8 | 1.2 | 35.1271 | 3 | 1.4677 | 0 | 0 | 0 | 23.5872 | 11.5399 | 0 | 0 | 0
4.7342 | 0.34 | 5.0742 | 3.12 | 2.52 | 1.8 | 1.2 | 39.8954 | 3 | 1.5 | 0.5742 | 0 | 0 | 23.5872 | 11.7936 | 4.5146 | 0 | 0
|  |  | 340.92 |  |  | QUANTITY | 2358.602 | [5 empty] | 1885.785 | 375.998 | 67.728 | 29.901 | 0
ACTUAL DEPTH | ADD DEPTH | FINAL DEPTH | LENGTH OF | WIDTH OF | INTERNAL LENGTH | Internal Width | (EXCAVATION) | 0-3 m | 3-4.5 m | 4.5-6 m | 6-7.5 m | 7.5-9 m | 0-3 m | 3-4.5 m | 4.5-6 m | 6-7.5 m | 7.5-9 m

## Steel STP
Steel Required in STP
Dia | No of bars | length | Total Lerngth
10 | 68 | 4.5 | 306
12 | 28.6667 | 5.2 | 149.0667
10 | 37 | 3.3 | 122.1
16 | 36 | 4.5 | 162
12 | 23 | 4.5 | 103.5
20 | 31 | 16 | 496
16 | 25 | 3.5 | 87.5
16 | 6 | 1.8 | 10.8
12 | 6 | 1.8 | 10.8
20 | 31 | 3.2 | 99.2
16 | 31 | 5.3 | 164.3
16 | 15 | 4.5 | 67.5
12 | 27 | 4.5 | 121.5
10 | 19 | 4.5 | 85.5
12 | 30 | 4.2 | 126
10 | 30 | 4.3 | 129
12 | 22 | 4.5 | 99
10 | 36 | 4.5 | 162
16 | 22 | 1.6 | 35.2
12 | 21.6 | 5.3 | 114.48
12 | 17.6 | 2.7 | 47.52
10 | 34.4 | 2.7 | 92.88
12 | 21.6 | 7 | 151.2
10 | 21.6 | 3.9 | 84.24
12 | 56 | 2.7 | 151.2
10 | 31.2 | 2.7 | 84.24
16 | 18 | 4 | 72
12 | 18 | 2.3 | 41.4
12 | 26.6667 | 2.7 | 72
10 | 15.3333 | 2.7 | 41.4
12 | 18 | 4 | 72
10 | 18 | 2.3 | 41.4
12 | 42 | 2 | 84
16 | 20 | 6.5 | 130
16 | 43.3333 | 2.5 | 108.3333
20 | 16.6667 | 6.5 | 108.3333
16 | 43.3333 | 2.5 | 108.3333
12 | 16.6667 | 6.5 | 108.3333
12 | 43.3333 | 2.5 | 108.3333
12 | 16.6667 | 6.5 | 108.3333
12 | 43.3333 | 2.5 | 108.3333
16 | 50.4 | 2 | 100.8
16 | 16 | 6.3 | 100.8
16 | 50.4 | 2 | 100.8
16 | 16 | 6.3 | 100.8
16 | 42 | 2.7 | 113.4
16 | 18 | 6.3 | 113.4
16 | 42 | 2.7 | 113.4
16 | 18 | 6.3 | 113.4
Dia of Bar | Total Length | wt of unit length | Total wt(kg)
10 | 1148.76 | 0.61728 | 709.1111
12 | 1777 | 0.88889 | 1579.5556
16 | 1802.7667 | 1.5802 | 2848.8165
20 | 703.5333 | 2.4691 | 1737.1193
Total Wt of steel in STP |  |  | 6874.6025 | kg
|  |  | 70 | qtl
Wt. of steel in manhole |  |  | 44.7 | qtl
Total wt of steel |  |  | 114.7 | qtl
5% loss |  |  | 5.735 | qtl
Total steel |  |  | 120.435 | qtl