## Sheet1
	1 Way	2 Way		Eff Span	12.75	3.887195122
Maxi. Span	4.5 m	6 x 6 m			3.9	m
	14' 6”	19' 6” x 19' x 6”		Cantilever	3	0.9146341463
					1	m
Imposed Load	.75 | 1.5	Terrace
	2 | 3 | 4 | 5	Floor

	Thickness	Terrace			Thickness	Flooring
Brick Tiling	50	1		Flooring	20	0.45
Mud Phuska	100	1.8		Lean Conc.	75	1.65
Terracing Wt		2.8		Flooring Wt		2.1
Self Wt	140	3.5				3.5

DL		6.3		DL		5.6
IL		0.75		IL		3
Total Load		7.05				8.6
Factored Load		10.575		Factored Load		12.9
Factored Design Load		10.6
Factored BM:	WL/8	WL/10	Cantilever
	20.15325	16.1226	5.3

Dist Steel	168
	299.4047619048
	467.2619047619
Span	14	4.2682926829
Factored Load on beam	44.52	Service	29.68
b	12	300
D	18	450
d	410
eff Cover	40	d'/d	0.0975609756
Self Wt	3.375
Fact. Self Wt	5.0625
Total Load	49.5825
	62
BM	1129.54	q	%Asc	%Ast	Asc	Ast
8	141.2	2.7999206821	0.401	1.337	493.23	1644.51		12-25
10	113	2.2407297244	0	0.733	0	901.59	0	10-25
12	94.1	1.8659528059	0	0.91	0	1119.3
24	47.1	0.9339678763	0	0.409	0	503.07		9-16
Support	56.4	1.1183819155	0	0.494	0	607.62		11-16
			0.002	0.958	2.46	1178.34		8-25

## Sheet2
3.28	25.4
m	feet					feet	'	“		dia	Area
4.5	14.76		3	76.2		75	2.953	2	11.44		6	28.3
6	19.68		3.5	88.9		80	3.15	3	1.8		8	50.3
feet	m		4	101.6		85	3.346	3	4.15		10	78.5
13.6	4.1463414634		4.5	114.3		90	3.543	3	6.52		12	113.1
			5	127		95	3.74	3	8.88		16	201.1
			5.5	139.7		100	3.937	3	11.24		20	314.2
			6	152.4		105	4.134	4	1.61		22	380.1
			6.5	165.1		110	4.331	4	3.97		25	490.9
			7	177.8		115	4.528	4	6.34
			7.5	190.5		120	4.724	4	8.69
			8	203.2		125	4.921	4	11.05
1.2048192771			8.5	215.9		130	5.118	5	1.42
150	180		9	228.6		135	5.315	5	3.78
190	228		9.5	241.3		140	5.512	5	6.14
			10	254		145	5.709	5	8.51
5.905511811	7.0866141732		10.5	266.7		150	5.906	5	10.87
7.4803149606	8.9763779528		11	279.4		155	6.102	6	1.22
			11.5	292.1		160	6.299	6	3.59
			12	304.8		165	6.496	6	5.95
			12.5	317.5		170	6.693	6	8.32
			13	330.2		175	6.89	6	10.68
			13.5	342.9		180	7.087	7	1.04
			14	355.6		185	7.283	7	3.4
			14.5	368.3		190	7.48	7	5.76
			15	381		195	7.677	7	8.12
			15.5	393.7		200	7.874	7	10.49
			16	406.4		205	8.071	8	0.85
			16.5	419.1		210	8.268	8	3.22
			17	431.8		215	8.465	8	5.58
			17.5	444.5		220	8.661	8	7.93
			18	457.2		225	8.858	8	10.3
			18.5	469.9		230	9.055	9	0.66
			19	482.6		235	9.252	9	3.02
			19.5	495.3		240	9.449	9	5.39
			20	508		245	9.646	9	7.75
			20.5	520.7		250	9.843	9	10.12
			21	533.4		255	10.039	10	0.47
			21.5	546.1		260	10.236	10	2.83
			22	558.8		265	10.433	10	5.2
			22.5	571.5		270	10.63	10	7.56
			23	584.2		275	10.827	10	9.92
			23.5	596.9		280	11.024	11	0.29
			24	609.6		285	11.22	11	2.64
			24.5	622.3		290	11.417	11	5
			25	635		295	11.614	11	7.37
			25.5	647.7		300	11.811	11	9.73
			26	660.4		305	12.008	12	0.1
			26.5	673.1		310	12.205	12	2.46
			27	685.8		315	12.402	12	4.82
			27.5	698.5		320	12.598	12	7.18
			28	711.2		325	12.795	12	9.54
			28.5	723.9		330	12.992	12	11.9
			29	736.6		335	13.189	13	2.27
			29.5	749.3		340	13.386	13	4.63
			30	762		345	13.583	13	7
			30.5	774.7		350	13.78	13	9.36
			31	787.4		355	13.976	13	11.71
			31.5	800.1		360	14.173	14	2.08
			32	812.8		365	14.37	14	4.44
			32.5	825.5		370	14.567	14	6.8
			33	838.2		375	14.764	14	9.17
			33.5	850.9		380	14.961	14	11.53
			34	863.6		385	15.157	15	1.88
			34.5	876.3		390	15.354	15	4.25
			35	889		395	15.551	15	6.61
			35.5	901.7		400	15.748	15	8.98
			36	914.4		405	15.945	15	11.34
			36.5	927.1		410	16.142	16	1.7
			37	939.8		415	16.339	16	4.07
			37.5	952.5		420	16.535	16	6.42
			38	965.2		425	16.732	16	8.78
						430	16.929	16	11.15
						435	17.126	17	1.51
						440	17.323	17	3.88
						445	17.52	17	6.24
						450	17.717	17	8.6
						455	17.913	17	10.96
						460	18.11	18	1.32
						465	18.307	18	3.68
						470	18.504	18	6.05
						475	18.701	18	8.41
						480	18.898	18	10.78
						485	19.094	19	1.13
						490	19.291	19	3.49
						495	19.488	19	5.86
						500	19.685	19	8.22
						505	19.882	19	10.58
						510	20.079	20	0.95
						515	20.276	20	3.31
						520	20.472	20	5.66
						525	20.669	20	8.03
						530	20.866	20	10.39
						535	21.063	21	0.76
						540	21.26	21	3.12
						545	21.457	21	5.48
						550	21.654	21	7.85
						555	21.85	21	10.2
						560	22.047	22	0.56
						565	22.244	22	2.93
						570	22.441	22	5.29
						575	22.638	22	7.66
						580	22.835	22	10.02
						585	23.031	23	0.37
						590	23.228	23	2.74
						595	23.425	23	5.1
						600	23.622	23	7.46
						605	23.819	23	9.83
						610	24.016	24	0.19
						615	24.213	24	2.56
						620	24.409	24	4.91
						625	24.606	24	7.27
						630	24.803	24	9.64
						635	25	25	0
						640	25.197	25	2.36
						645	25.394	25	4.73
						650	25.591	25	7.09
						655	25.787	25	9.44
						660	25.984	25	11.81
						665	26.181	26	2.17
						670	26.378	26	4.54
						675	26.575	26	6.9
						680	26.772	26	9.26
						685	26.969	26	11.63
						690	27.165	27	1.98
						695	27.362	27	4.34
						700	27.559	27	6.71
						705	27.756	27	9.07
						710	27.953	27	11.44
						715	28.15	28	1.8
						720	28.346	28	4.15
						725	28.543	28	6.52
						730	28.74	28	8.88
						735	28.937	28	11.24
						740	29.134	29	1.61
						745	29.331	29	3.97
						750	29.528	29	6.34
						755	29.724	29	8.69
						760	29.921	29	11.05
						765	30.118	30	1.42
						770	30.315	30	3.78
						775	30.512	30	6.14
						780	30.709	30	8.51
						785	30.906	30	10.87
						790	31.102	31	1.22
						795	31.299	31	3.59
						800	31.496	31	5.95
						805	31.693	31	8.32
						810	31.89	31	10.68
						815	32.087	32	1.04
						820	32.283	32	3.4
						825	32.48	32	5.76
						830	32.677	32	8.12
						835	32.874	32	10.49
						840	33.071	33	0.85
						845	33.268	33	3.22
						850	33.465	33	5.58
						855	33.661	33	7.93
						860	33.858	33	10.3
						865	34.055	34	0.66
						870	34.252	34	3.02
						875	34.449	34	5.39
						880	34.646	34	7.75
						885	34.843	34	10.12
						890	35.039	35	0.47
						895	35.236	35	2.83
						900	35.433	35	5.2
						905	35.63	35	7.56
						910	35.827	35	9.92
						915	36.024	36	0.29
						920	36.22	36	2.64
						925	36.417	36	5
						930	36.614	36	7.37
						935	36.811	36	9.73
						940	37.008	37	0.1
						945	37.205	37	2.46
						950	37.402	37	4.82
						955	37.598	37	7.18
						960	37.795	37	9.54
						965	37.992	37	11.9
						970	38.189	38	2.27
						975	38.386	38	4.63
						980	38.583	38	7
						985	38.78	38	9.36
						990	38.976	38	11.71
						995	39.173	39	2.08
						1000	39.37	39	4.44
						1005	39.567	39	6.8
						1010	39.764	39	9.17
						1015	39.961	39	11.53
						1020	40.157	40	1.88
						1025	40.354	40	4.25
						1030	40.551	40	6.61
						1035	40.748	40	8.98
						1040	40.945	40	11.34
						1045	41.142	41	1.7
						1050	41.339	41	4.07
						1055	41.535	41	6.42
						1060	41.732	41	8.78
						1065	41.929	41	11.15
						1070	42.126	42	1.51
						1075	42.323	42	3.88
						1080	42.52	42	6.24
						1085	42.717	42	8.6
						1090	42.913	42	10.96
						1095	43.11	43	1.32
						1100	43.307	43	3.68
						1105	43.504	43	6.05
						1110	43.701	43	8.41
						1115	43.898	43	10.78
						1120	44.094	44	1.13
						1125	44.291	44	3.49
						1130	44.488	44	5.86
						1135	44.685	44	8.22
						1140	44.882	44	10.58
						1145	45.079	45	0.95
						1150	45.276	45	3.31
						1155	45.472	45	5.66
						1160	45.669	45	8.03
						1165	45.866	45	10.39
						1170	46.063	46	0.76
						1175	46.26	46	3.12
						1180	46.457	46	5.48
						1185	46.654	46	7.85
						1190	46.85	46	10.2
						1195	47.047	47	0.56
						1200	47.244	47	2.93
						1205	47.441	47	5.29
						1210	47.638	47	7.66
						1215	47.835	47	10.02
						1220	48.031	48	0.37
						1225	48.228	48	2.74
						1230	48.425	48	5.1

## Sheet3
Z	0.24		W	560
Sa/g	2.5
I	1.5
R	5

	0.09

H	50.4